## ASANSÖR SERİSİ
MODEL KODU |  | MODEL CODE |  | MSC2502HINPD1 |  | MSC3502HINPD1
Kasa Tipi |  | CASE TYPE |  | ASANSÖR KABİN ÜSTÜ |  | ASANSÖR KABİN ÜSTÜ
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 2630 | Watt | 3510 | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 |  | Watt |  | Watt
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 |  | Watt |  | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 |  | Watt |  | Watt
Çalışma Voltajı/Frekans |  | Operating Voltage/Frequency |  | 220-230/50-60 | V/hz | 220-230/50-60 | V/hz
Kalkış Akımı |  | Starting Current |  |  | A |  | A
Çalışma Akımı |  | Operating Current |  |  | A |  | A
Sigorta |  | Fuse |  |  | A |  | A
Çalışma Basıncı |  | Operating Pressure |  | 21 (305psi) | BAR | 21 (305psi) | BAR
Maximum Basınç |  | Max. Pressure |  | 26 (377Psi) | BAR | 26 (377Psi) | BAR
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Internal Circuit |  |  | m³/h |  | m³/h
Kondanser Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Exernal Circuit |  |  | m³/h |  | m³/h
Soğutucu Gaz |  | Type Of Refrigerant |  | R134A/R410A |  | R134A/R410A
Soğutucu Gaz Miktarı |  | Amount Of Refrigerant |  |  | gr |  | gr
Çalışma Aralığı |  | Operational range |  | 0…..+55 | °C | 0…..+55 | °C
Termostad Fabrika Ayarı |  | Thermostad Setting |  | +35 | °C | +35 | °C
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) | IP 34 | (*)
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) | IP 54 | (*)
Montaj Şekli |  | Mounting Method |  | DİK-DUVAR | (*) (**) | DİK-DUVAR | (*)
|  |  |  | Wall Mount | (*) (**) | Wall Mount | (*)
Ebatlar:Yük/En/Derinlik |  | Size:Height/Width/Depth |  |  | mm |  | mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik |  | Packaged Size:Height/Width/Depth |  |  | mm |  | mm
Net Ağırlık |  | Net Weight |  |  | Kg |  | Kg
Brüt Ağırlık |  | Gross Weight |  |  | Kg |  | Kg
Renk |  | Color |  | RAL 7035 | (*) | RAL 7035 | (*)
Ses Seviyesi |  | Sound Level |  |  | dBA |  | dBA
Enerji Verimlilik Oranı |  | Energy Efficiency Rating |  |  | EER |  | EER
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ.
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ.
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS.
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS.

## 2502
MODEL KODU |  | MODEL CODE |  | MSC2502HINPD1
Kasa Tipi |  | CASE TYPE |  | KABİN ÜSTÜ ASANSÖR
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 2630 | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 | 0 | Watt
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 0 | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 | 0 | Watt
Çalışma Voltajı/Frekans |  | Operating Voltage/Frequency |  | 220-230/50-60 | V/hz
Kalkış Akımı |  | Starting Current |  | 0 | A
Çalışma Akımı |  | Operating Current |  | 0 | A
Sigorta |  | Fuse |  | 0 | A
Çalışma Basıncı |  | Operating Pressure |  | 21 (305psi) | BAR
Maximum Basınç |  | Max. Pressure |  | 26 (377Psi) | BAR
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Internal Circuit |  | 0 | m³/h
Kondanser Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Exernal Circuit |  | 0 | m³/h
Soğutucu Gaz |  | Type Of Refrigerant |  | R134A/R410A
Soğutucu Gaz Miktarı |  | Amount Of Refrigerant |  | 0 | gr
Çalışma Aralığı |  | Operational range |  | 0…..+55 | °C
Termostad Fabrika Ayarı |  | Thermostad Setting |  | +35 | °C
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*)
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*)
Montaj Şekli |  | Mounting Method |  | DİK-DUVAR | (*) (**)
|  |  |  | Wall Mount | (*) (**)
Ebatlar:Yük/En/Derinlik |  | Size:Height/Width/Depth |  | 0 | mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik |  | Packaged Size:Height/Width/Depth |  | 0 | mm
Net Ağırlık |  | Net Weight |  | 0 | Kg
Brüt Ağırlık |  | Gross Weight |  | 0 | Kg
Renk |  | Color |  | RAL 7035 | (*)
Ses Seviyesi |  | Sound Level |  | 0 | dBA
Enerji Verimlilik Oranı |  | Energy Efficiency Rating |  | 0 | EER
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ.
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS.

## 3502
MODEL KODU |  | MODEL CODE |  | MSC3502HINPD1
Kasa Tipi |  | CASE TYPE |  | KABİN ÜSTÜ ASANSÖR
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 3510 | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 | 0 | Watt
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 0 | Watt
| L35 L50 |  | L35 L50 | 0 | Watt
Çalışma Voltajı/Frekans |  | Operating Voltage/Frequency |  | 220-230/50-60 | V/hz
Kalkış Akımı |  | Starting Current |  | 0 | A
Çalışma Akımı |  | Operating Current |  | 0 | A
Sigorta |  | Fuse |  | 0 | A
Çalışma Basıncı |  | Operating Pressure |  | 21 (305psi) | BAR
Maximum Basınç |  | Max. Pressure |  | 26 (377Psi) | BAR
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Internal Circuit |  | 0 | m³/h
Kondanser Max.Fan Hava Debisi |  | Max. Air Volume Exernal Circuit |  | 0 | m³/h
Soğutucu Gaz |  | Type Of Refrigerant |  | R134A/R410A
Soğutucu Gaz Miktarı |  | Amount Of Refrigerant |  | 0 | gr
Çalışma Aralığı |  | Operational range |  | 0…..+55 | °C
Termostad Fabrika Ayarı |  | Thermostad Setting |  | +35 | °C
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*)
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*)
Montaj Şekli |  | Mounting Method |  | DİK-DUVAR | (*) (**)
|  |  |  | Wall Mount | (*) (**)
Ebatlar:Yük/En/Derinlik |  | Size:Height/Width/Depth |  | 0 | mm
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik |  | Packaged Size:Height/Width/Depth |  | 0 | mm
Net Ağırlık |  | Net Weight |  | 0 | Kg
Brüt Ağırlık |  | Gross Weight |  | 0 | Kg
Renk |  | Color |  | RAL 7035 | (*)
Ses Seviyesi |  | Sound Level |  | 0 | dBA
Enerji Verimlilik Oranı |  | Energy Efficiency Rating |  | 0 | EER
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ.
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS.